遴选响应文件

项  目  名  称：2026年湖北师范大学物理与电子科学学院教学科研专用材料供应商资质遴选采购项目

项  目  编  号：

供应商名称（盖章）：

联 系 人：

电    话：

2026年  月  日

目录

一、遴选响应函	1

二、法定代表人（负责人）身份证明书	2

三、资格审查资料	3

四、遴选报价表	5

五、其他材料	21

六、符合性检查对照表	27

# 一、遴选响应函

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

我方已领到（下载）贵方本项目的《遴选文件》以及答疑和补充文件，并理解其全部内容和要求且无任何异议。

我方完全知悉本项目关于遴选供应商资格要求的所有条件，决定参加本项目遴选。

我方郑重声明：具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件，参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；承诺遵守政府采购有关的法律法规的一切规定；接受本项目《遴选文件》以及答疑和补充文件的各项约定和实质性要求；不提供虚假资料谋取成交；不违法转包分包。

我方联系方式如下：

单位全称：                    a

地址：                             邮编：                 a

电话：                             传真：                 a

电子函件：                    a

法定代表人（负责人）：             移动电话：             a

授权代表人：                       移动电话：             a

开 户 银 行：                     a

账号：                     a

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

# 二、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人授权委托书法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：                     a

姓名：         性别：         年龄：        职务：          系             a              的法定代表人（负责人）。为本项目的谈判、签约，签署上述项目的遴选响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

遴选单位：           （盖公章）

日期：      年      月      日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件或复印件

说明：如本项目为法定代表人（负责人）参与，则无需授权委托书，仅需在响应文件中提供本证明书，另外单独制作一张和遴选响应文件一并递交。

# 三、资格审查资料

1、有效的营业执照

2、供应商独立承担民事责任的能力

（1）具有独立承担民事责任证明函

致：湖北师范大学物理与电子科学学院：

我单位自愿参加由贵单位组织湖北师范大学物理与电子科学学院专用材料供货商咨质遴选采购项目的遴选项目，我单位具备《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在此承诺：

我单位具有独立承担承担民事责任的能力，持有年检合格的营业执照。

若贵单位在本项目中发现我单位不具有独立承担民事责任的能力，我单位将无条件退出本次遴选项目，并承担一切后果。

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：             年   月   日

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明

致：湖北师范大学物理与电子科学学院：

我方在此声明在本项目响应文件递交截止时间前三年，我方处于正常的经营状态，在经营活动中没有下述重大违法记录。

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业；

2、被暂停或取消参加政府采购资格；

3、财产被接管或冻结或处于破产状态；

4、吊销许可证或者执照；

5、受到较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：            年   月   日

（3）信用中国失信人名单截图

（4）重大违法税收失信主体名单

（5）政府采购严重违法失信行为记录名单截图

以上为供应商资格审查合格的必要条件，其中供应商须提供以上资料复印件或扫描件并加盖公章，若缺项或无加盖公章，则视为资格审查不合格。

# 四、遴选报价表

项目名称：湖北师范大学物理与电子科学学院教学科研专用材料供应商资质遴选采购项目

项目编号：耗材

| 总报价小写（元） | 质量目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价人民币（大写）： （元） |  |  |

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：             年   月   日

2026年耗材询价目录表（单位：元）

要求：必须明确品牌和规格单位，并推荐质量较好的厂家。

| 序号 | 商品名称 | 型号/规格 | 数量 | 应标单价 | 应标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RG316连接线 | SMA公头转SMA公头 | 10根 |  |  |
|  | 高精密运算放大器芯片 | OPA320AIDBVR SOT-23-5 | 10块 |  |  |
|  | 高精密运算放大器芯片 | OPA350UA/2K5 SOIC-8 | 10块 |  |  |
|  | SMA-KE弯头90度 | 90度SMA-KE弯头 | 20个 |  |  |
|  | SMA/BNC-KK_SMA母头转BNC母头 | SMA/BNC-KK_SMA母头转BNC母头 | 10个 |  |  |
|  | 刻度尺 | 15CM-0.5mm | 2把 |  |  |
|  | 刻度尺 | 150mm刻度0.1mm | 2把 |  |  |
|  | 菲林尺 | 200-0.1 | 2把 |  |  |
|  | 显微镜校正尺 | 0.1mm厚 | 2把 |  |  |
|  | 显微镜校正尺 | 60*60mm间距0.1mm | 2把 |  |  |
|  | 显微镜校正尺 | 06-8（双面塑封加厚0.26mm) | 2把 |  |  |
|  | 显微镜校正尺 | 06-8(厚0.1mm) | 5把 |  |  |
|  | 显微镜校正尺 | 5cm-0.1mm刻度 | 5把 |  |  |
|  | 音频放大器模块 | MAX98357 I2S | 6个 |  |  |
|  | 数字舵机云台 | SG90 9G经典舵机180/360度 | 6个 |  |  |
|  | S3核心板板载 | ESP32 | 4个 |  |  |
|  | OLED液晶屏模块 | 0.96寸 | 4个 |  |  |
|  | 全向麦克风模块 | INMP441 | 10个 |  |  |
|  | 驱动板 | ESP32-S3 RGB Matrix | 1块 |  |  |
|  | 4.2寸RLCD开发板 | ESP32-S3 | 1块 |  |  |
|  | 通用1/4螺丝转接板3/8快装板脚架配件 | 通用 | 3块 |  |  |
|  | RS485多路可串联智能锁控板 | RS485 | 1块 |  |  |
|  | 电子设计大赛C题测试地图 | 通用 | 1套 |  |  |
|  | 金封三极管 | 3DJ6D | 160只 |  |  |
|  | 单联双联电位器 | 10K欧 | 120个 |  |  |
|  | 万用表笔特尖 | 通用 | 40对 |  |  |
|  | 锡丝 | 0.8mm | 6个 |  |  |
|  | 零件收纳盒配件物料螺丝盒16格拼接 | 通用 | 2套 |  |  |
|  | 开发板 | K230视觉识别模块 | 2套 |  |  |
|  | 扩展显示屏 | K230 | 2套 |  |  |
|  | UWB无线双向测距定位模块 | EWM550-7G9T10SP | 1套 |  |  |
|  | 车模 | 电赛小车套件竞赛二合一 | 1套 |  |  |
|  | 贴片电容 | 10P/22P/51P多种型号 | 10套 |  |  |
|  | 排针 | PZ254V-11-02P | 150个 |  |  |
|  | 排针 | CL10B473KB8NNNC | 100个 |  |  |
|  | 运算放大器 | LM324DR | 5个 |  |  |
|  | 贴片电阻 | 1K/2.2K/5.1K多种型号 | 10套 |  |  |
|  | 排针 | 通用 | 5个 |  |  |
|  | 单排母双排母 | 2.54mm排针40P | 2个 |  |  |
|  | 10mm红色LED发光模块已焊接 | 10mm红色LED发光模块 | 6个 |  |  |
|  | 2.4寸触摸屏SPI单排14p | 2.4寸触摸屏SPI单排14p | 2个 |  |  |
|  | 高精度大气压强温湿度传感器模块 | BME280-3.3V | 1件 |  |  |
|  | 激光传感器 | PMS5003 | 1件 |  |  |
|  | 麦克风前置放大器 | MAX4466 | 1件 |  |  |
|  | 气体传感器模块 | SGP30/40/41 | 1件 |  |  |
|  | 声音传感器模块 | 通用 | 1件 |  |  |
|  | 面包板 | 通用 | 10件 |  |  |
|  | 光强度光照度模块 | GY-302 BH1750 | 1件 |  |  |
|  | 轻触开关 | 5mm高 | 1包 |  |  |
|  | 普通直针 | 1*20P | 20条 |  |  |
|  | 彩排端子线 | 通用 | 1排 |  |  |
|  | 1A锂电池充电板模块 | TP4056 | 1个 |  |  |
|  | 5V有源蜂鸣器电磁式 | 长声12A075 | 2个 |  |  |
|  | 电阻 | 220欧姆 | 100个 |  |  |
|  | 倍量18650锂电池可充 | 3.7V/5550mWh-PT | 1个 |  |  |
|  | 22P单排母 | 2.54间距 | 20个 |  |  |
|  | RFID射频IC卡感应模块 | RC522 MINI | 1个 |  |  |
|  | JDY-33双模蓝牙模块 | MK023762 | 1个 |  |  |
|  | 模块 | ESP-01S | 1个 |  |  |
|  | 锂电池模块 | 14500 | 1个 |  |  |
|  | 串口WIFI模块 | ESP8266 | 1个 |  |  |
|  | 触摸屏单排14p | 3.5寸 | 1个 |  |  |
|  | 模块 | MAX17048 | 1个 |  |  |
|  | 开发板 | LCKFB-LSPI-K230-1G-CanMV | 1块 |  |  |
|  | 5V与3.3V 稳压模块 | PO3B | 1个 |  |  |
|  | 导热硅脂 | 信越7921 | 1套 |  |  |
|  | 手持式小型无线超强大吸力 | 2026新款 | 1把 |  |  |
|  | 智能焊接烟雾净化机 | 正点原子TS1 | 1把 |  |  |
|  | 烙铁头配件 | 正点原子T100 | 2个 |  |  |
|  | 智能焊台 | 正点原子T200 | 1个 |  |  |
|  | 正点原子烙铁头配件 | T200/T300 | 2个 |  |  |
|  | 智能点焊机 | 正点原子SW1 | 1台 |  |  |
|  | 小型手持式智能热风枪 | H550 | 1台 |  |  |
|  | 开发板套 | 正点原子K230D AI | 1套 |  |  |
|  | 亚博智能套件 | K230视觉识别模块 | 1套 |  |  |
|  | 扩展板 | X3开发板扩展板 | 1块 |  |  |
|  | 机器人旭日X3开发板 | 地瓜派RDK X5 | 1套 |  |  |
|  | 支架 | 多功能万向焊接台焊锡夹具 | 1套 |  |  |
|  | 阻抗转换器 | AD5933阻抗转换器 | 1块 |  |  |
|  | 功率检波器 | AD8361模块 | 4快 |  |  |
|  | 信号发生器 | 9959模块 | 1套 |  |  |
|  | 运算放大器 | OPA365，50MHz带宽 | 2块 |  |  |
|  | 加法器 | 带宽40K/20M | 2快 |  |  |
|  | 万用表 | DT9205A DT9205A | 40个 |  |  |
|  | 开发板 | Tang Nano 20K | 10个 |  |  |
|  | 万用表电池 | 5号 16粒/板 | 2板 |  |  |
|  | 万用表电池 | 7号 16粒/板 | 2板 |  |  |
|  | 发光二极管 | XL-302UWC（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 二极管 | XL-302URD红色发光 XL-302URD（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 运算放大器 | UA741CP | 250个 |  |  |
|  | 发光二极管 | XL-302UGD（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 场效应管 | 2N7000（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 三极管 | SS8050（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 1欧（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 10欧（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 100（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 1K（1000只/包） | 2包 |  |  |
|  | 电阻 | 10K（1000只/包） | 2包 |  |  |
|  | 电阻 | 100K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 1M（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 470（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 4.7K（1000只/包） | 2包 |  |  |
|  | 电阻 | 47K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 470K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 220（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 2.2K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 22K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 220K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 680（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 6.8K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 68K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 620K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 820（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 8.2K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 82K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 电阻 | 820K（1000只/包） | 1包 |  |  |
|  | 瓷（介）电容 | 104 / 50V | 2包 |  |  |
|  | 稳压二极管 | 1N4728A | 1条 |  |  |
|  | 稳压二极管 | 1N4729A | 2条 |  |  |
|  | 稳压二极管 | 1N4733A | 2条 |  |  |
|  | 立创·庐山派 | K230-CanMV开发板 | 5个 |  |  |
|  | 开发板 | LCKFB-LSPI-K230D-128M-CanMV | 10个 |  |  |
|  | 开发板 | 通用 | 5 |  |  |
|  | 屏幕 |  | 3 |  |  |
|  | 仿真器 |  | 8 |  |  |
|  | 显示屏 |  | 1 |  |  |
|  | 传感器模块 |  | 4 |  |  |
|  | 摄像头模组 |  | 4 |  |  |
|  | 霍尔编码器减速电机 |  | 10 |  |  |
|  | 减速电机配套支架 |  | 10 |  |  |
|  | （霍尔）+支架 | MG513电机 | 6 |  |  |
|  | 两路电机驱动模块 |  | 10 |  |  |
|  | 电机驱动模块 |  | 10 |  |  |
|  | 电动小车/可扩展底盘 |  | 5 |  |  |
|  | DC-DC降压电源模块 |  | 10 |  |  |
|  | 两轮四驱小车底盘 |  | 1 |  |  |
|  | 双路驱动模块 |  | 10 |  |  |
|  | 小型电磁铁 |  | 10 |  |  |
|  | 钢珠 | 10mm | 10 |  |  |
|  | 铁皮 |  | 1 |  |  |
|  | 铁芯磁环 |  | 5 |  |  |
|  | 水管 | 超强加厚ppr | 2 |  |  |
|  | 蓝牙WIFI二合一透传模块 |  | 10 |  |  |
|  | 七段数码管 |  | 6 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 30 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 30 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 30 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 1 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 6 |  |  |
|  | 杜邦线 |  | 5 |  |  |
|  | 洞洞板 |  | 15 |  |  |
|  | 硅胶线 | 红色耐高温 | 2 |  |  |
|  | 硅胶线 | 黑色耐高温 | 2 |  |  |
|  | 硅胶线 | 蓝色耐高温 | 3 |  |  |
|  | 单头铜柱 |  | 2 |  |  |
|  | 电池 |  | 2 |  |  |
|  | 可调电源模块 |  | 1 |  |  |
|  | 黑色绝缘胶带 |  | 2 |  |  |
|  | 飞控 | F570四轴飞行器无人机Stm32 | 1 |  |  |
|  | 高速无线调试器 |  | 2 |  |  |
|  | 智能小车巡线地图 |  | 2 |  |  |
|  | 哑光喷绘白布 |  | 1 |  |  |
|  | 电容触摸模块 |  | 2 |  |  |
|  | 继电器模块 | 2路5v | 6 |  |  |
|  | 电源模块 | 多路输出 | 2 |  |  |
|  | 蜂鸣器 | 3.3V有源 | 20 |  |  |
|  | 四针OLED屏 |  | 10 |  |  |
|  | 高度角度可调摄像头 |  | 3 |  |  |
|  | 模块 | 5V 3.3V开关稳压 | 2 |  |  |
|  | 主从一体蓝牙模块 |  | 2 |  |  |
|  | 焊锡丝 | 高纯度无铅0.8mm粗 | 10卷 |  |  |
|  | 智能控温电焊台 |  | 2 |  |  |
|  | 万用电表 | 通用 | 10 |  |  |
|  | 表笔 | 通用 | 10付 |  |  |
|  | FPGA开发板 |  | 5 |  |  |
|  | 芯片 | CD40106 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4511 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4069 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | LM386 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | NE556 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4513 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | LM317 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4060 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4518 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS47 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS21 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS74 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS48 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS121 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS162 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS107 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS247 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS248 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4043 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | TBA820 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4520 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS73 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS75 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS30 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS54 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4009 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS132 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS283 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | CD4528 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS97 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS152 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS70 | 500 |  |  |
|  | 芯片 | 74LS72 | 500 |  |  |
|  | 可控硅 | BTA24直插 | 500 |  |  |
|  | 常规驻极体话筒 |  | 500 |  |  |
|  | 常规光敏电阻 |  | 500 |  |  |
|  | 小功率整流桥 |  | 500 |  |  |

备注：综合单价应包括产品费、人工费、材料费、机械费、管理费、设备运输保险费、安装调试费、人员五险一金、税费、检测费等完成本项目所需所有费用，即“交钥匙”项目。另：本合同所涉耗材中，未列入《目录表》的其他特定耗材，其销售定价应以采购平台公布的基准价格为依据，且最高售价不得超出该基准价格的10%。

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：          年   月   日

# 五、其他材料

报价和供货组织实施方案

1、我方交付的货物应当完全符合贵单位所规定的货物、数量和规格要求。我方提供的货物不符合文件和合同规定的，需方有权拒收货物，由此引起的风险，由我方承担。

2、我方24小时全天候提供服务。

3、我单位在1日内提供报价。

4、派遣专人为客户介绍产品特点及概况，为客户选择质优价廉的产品。

5、为了产品的高可靠性和先进性、均选用国内或国外优质名牌产品。

6、同等竞争条件下，我公司不以降低产品性能、更改部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

7、包装环节的质量保证措施：提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，内加隔断及固定，防止运输、搬运过程中的碰撞、破损。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、由于包装不善引起的货物损失均由我方承担。

8、我方所有产品实行“三包”规定。我方提供本货物的质量保质期最短时间为采购人验收合格后的3个月。质保期内发现货物本身的质量问题，我方无条件退换货，对达不到要求的，根据实际情况，双方协商，可按照以下办法处理：（1）更换：我单位将在现货的情况下先把换货产品送到后再替换原产品。订货产品立即订货，货到后替换。保证设备正常运行，同时承担所发生的全部费用。（2）退货处理：我方应退还甲方支付的货物款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费）。在质保期内，我方对货物质量及安全负责，并承担因此而发生的一切费用。

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

售后服务方案

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

1、我单位本着诚实守信的原则为贵方提供优质的产品和优越的售后服务，本承诺书作为合同不可分割的一部分，对我单位将构成制约，与合同文本具有相同的法律效力。本公司在此郑重承诺：

2、我方交付的货物应当完全符合本合同或招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。我方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由我方承担。

3、我方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。我方按照本合同所约定的货物清单及要求提供。

4、包装环节的质量保证措施：提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，内加隔断及固定，防止运输、搬运过程中的碰撞、破损。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、由于包装不善引起的货物损失均由我方承担。

5、我方负责货物运输，送货上门

6、我方所有产品实行“三包”规定。我方提供本货物的质量保质期最短时间为采购人验收合格后的3个月。质保期内发现货物本身的质量问题，我方无条件退换货，对达不到要求着，根据实际情况，双方协商，可按照以下办法处理：（1）更换：我单位将在现货的情况下先把换货产品送到后再替换原产品。订货产品立即订货，货到后替换。保证设备正常运行，同时承担所发生的全部费用。（2）退货处理：我方应退还甲方支付的货物款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费）。在质保期内，我方对货物质量及安全负责，并承担因此而发生的一切费用。

黄石城区固定售后服务机构地址：

服务人员联系方式：

服务时间：全天24小时。

特此承诺！

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

产品质量承诺

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

我单位本着诚实守信的原则为贵方提供优质的产品和优越的售后服务，本承诺书作为合同不可分割的一部分，对我单位将构成制约，与合同文本具有相同的法律效力。本公司在此郑重承诺：

我方交付的货物是全新的、未使用过的原装正品，并完全符合应本合同或者招投标文件所规定的货物质量、规格和性能要求。货物的验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等同时交付给贵方、如有缺失应及时补齐、否则视为逾期交货。

货物调试验收标准：按照国家标准、行业标准、厂家出厂标准和投标文件承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

我方提供的货物如侵犯了第三方合法权益应该承担全部责任，给贵单位造成损失的全部承担赔。

特此承诺！

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

及时退换承诺

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

我单位本着诚实守信的原则为贵方提供优质的产品和优越的售后服务，本承诺书作为合同不可分割的一部分，对我单位将构成制约，与合同文本具有相同的法律效力。本公司在此郑重承诺：

我方所有产品实行“三包”规定。我方提供货物的质量保质期最短时间为采购人验收合格后的3个月。质保期内发现货物本身的质量问题，我方无条件退换货，对达不到要求着，根据实际情况，双方协商，可按照以下办法处理：（1）更换：我单位将在现货的情况下先把换货产品送到后再替换原产品。订货产品立即订货，货到后替换。保证设备正常运行，同时承担所发生的全部费用。（2）退货处理：我方应退还甲方支付的货物款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费）。在质保期内，我方对货物质量及安全负责，并承担因此而发生的一切费用

如有任何问题须退换货，我单位30分钟响应、48小时内送到。

特此承诺！

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

送货时间承诺

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

我单位本着诚实守信的原则为贵方提供优质的产品和优越的售后服务，本承诺书作为合同不可分割的一部分，对我单位将构成制约，与合同文本具有相同的法律效力。本公司在此郑重承诺：

我公司一旦中标后，严格按照国家行业标准，提供优质的产品，保证提供产品为全新的、符合国家质量标准，安全可靠、质量优质，完全能够满足招标文件的要求，保证产品按时、按质、按量，免费送到贵方指定地点。

我单位配备专职销售人员，负责与采购方沟通协调供货和送货事宜。

贵方通知供货一个星期到货，进口产品由贵方提前通知，在和国内代理商确定具体时间后和贵方明确具体的供货时间

严格遵守贵方关于供货环节的时间进度安排，对于无法按时供货的特殊情况及时向贵方进行书面说明

如有任何问题须供货，我单位  30  小时响应，  48  小时送到

出现紧急供货需求  60  分钟内送到。

特此承诺！

专职联系人：

地点：

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

报价（响应）有效期承诺书

致：湖北师范大学物理与电子科学学院

我单位完全响应贵单位的湖北师范大学物理与电子科学学院教学科研专用材料供应商资质遴选采购项目的投标人身份。

投标有效期为截至日期的90天。

我单位如果中标，必定履行遴选文件及其他文件的规定和要求。

保证按照遴选文件要求，积极配合贵单位的教学工作。

遴选供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：           年   月   日

# 六、符合性检查对照表

| 序号 | 内容 | 报价文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（响应）文件有效签署、盖章、份数 |  |
| 2 | 报价（响应）有效期 |  |
| 3 | 遴选报价表 |  |
| 4 | 法人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |